## Лист1
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ за период с 01.01.2016 г. по 01.04.2016 г.
ООО УК "МКД "Восток"
№ Акта | Адрес | Место проведения работ | Наименование работ | Объемы работ | Стоимость (руб.)
ЯНВАРЬ
01-01-16 | пр-т Испытателей д. 3 | подъезд 3 | Ремонт подъезда | 1 шт. | 116533.93
02-01-16 | пр-т Испытателей д. 3 | подъезд 7 | Ремонт подъезда | 1 шт. | 113112.06
03-01-16 | ЖЭУ-1 | подъезды | Ремонт остекления | 3,3 кв.м | 4270.56
04-01-16 | мкр. Северный д. 15 | подвал (подъезд 4) | Смена арматуры с-мы ГВС | 1 кр. | 879.51
05-01-16 | мкр. Северный д. 17 | кв. 65, 69 | Смена участка стояка ХВС | 3 м | 3640.52
06-01-16 | ул. Дачная д. 7 | кв. 44 | Смена запорной арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 946.74
07-01-16 | ул. Комсомольская д. 10 | кв. 22 | Смена запорной арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 769.16
08-01-16 | ул. Спортивная д. 12 | кв. 238 | Смена запорной арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 723.84
09-01-16 | ул. Строителей д. 9 | подвал (подъезд 2) | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 1229.82
10-01-16 | ул. Дачная д. 3 | подвал | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 828.49
11-01-16 | ул. Гагарина д. 11 | кв. 102 | Смена запорной арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 798.16
12-01-16 | ул. Дачная д. 13 | кв. 36 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 783.76
13-01-16 | ул. Пионерская д. 3 | кв. 12 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 779.79
14-01-16 | пр-т Ленина д. 15 | кв. 47 | Смена запорной арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 779.79
15-01-16 | ул. Комсомольская д. 10 | кв. 16 | Смена запорной арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 779.79
16-01-16 | ул. Гагарина д. 6 | кв. 34, 61, 70 | Смена запорной арматуры с-м ХВС, ГВС | 3 шт. | 2263.13
17-01-16 | ул. Гагарина д. 1 | кв. 58 | Смена запорной арматуры с-мы ХВС | 1 шт. | 723.84
18-01-16 | пр-т Испытателей д. 11/2 | кв. 14 | Смена запорной арматуры с-мы ХВС | 1 шт. | 723.84
19-01-16 | пр-т Ленина д. 7 | кв. 6 | Смена запорной арматуры с-мы ХВС | 1 шт. | 723.84
20-01-16 | ул. Строителей д. 3 | кв. 6 | Смена запорной арматуры с-мы ХВС | 1 шт. | 723.84
21-01-16 | ул. Пионерская д. 9 | кв. 19 | Смена запорной арматуры с-мы ХВС | 1 шт. | 779.79
22-01-16 | ул. Строителей д. 9 | кв. 29 | Смена запорной арматуры с-мы ХВС | 1 шт. | 779.79
23-01-16 | ул. Спортивная д. 12 | кв. 19, 369 | Смена запорной арматуры с-мы ХВС | 2 шт. | 1447.66
24-01-16 | ул. Дачная д. 7 | кв. 76 | Смена запорной арматуры с-мы ХВС | 1 шт. | 723.84
25-01-16 | пр-т Испытателей д. 29 | кв. 76 | Смена запорной арматуры с-м ХВС, ГВС | 2 шт. | 1447.66
26-01-16 | мкр. Северный д. 5 | подвал секция 1 | Смена арматуры с-мы ГВС | 1 кр. | 1104.96
27-01-16 | мкр. Северный д. 15 | подвал секция 1 | Смена арматуры с-мы ГВС | 1 кр. | 635.3
28-01-16 | мкр. Северный д. 16 | подвал (подъезд 4) | Смена участка стояка ХВС | 1 м | 1280.13
29-01-16 | ул. Дачная д. 9 | кв. 12, 16, 20 | Смена участка стояка ХВС | 8м+2кр. | 10943.18
30-01-16 | ул. Дачная д. 13 | кв. 37, подвал | Смена участка стояка ХВС | 5м+2кр. | 7436.61
31-01-16 | ул. Дачная д. 11 | кв. 4, 8, подвал | Смена участка трубопровода ХВС | 4м+3кр. | 5480.26
32-01-16 | ул. Спортивная д. 12 | кв. 364 | Смена участка стояка ХВС | 1 м | 1312.18
33-01-16 | мкр. Северный д. 22 | подвал | Смена арматуры с-мы ГВС | 1 кр. | 756.16
34-01-16 | мкр. Северный д. 5 | подвал | Смена арматуры с-мы ГВС | 1 кр. | 824.05
35-01-16 | мкр. Северный д. 37 | кв. 38, 42 | Смена участка стояка канализации | 3 м | 3736.08
36-01-16 | пр-т Испытателей д. 7 | подвал (подъезд 7) | Смена участка лежака канализации | 0,5 м | 977.1
37-01-16 | пр-т Испытателей д. 9 | подвал | Смена участка ливневой канализации | 7 м | 6579.48
38-01-16 | мкр. Северный д. 2а | подвал | Смена участка лежака канализации | 3 м | 3110.79
39-01-16 | мкр. Северный д. 5 | подвал (под. 7, 8) | Смена участка стояка канализации | 2,5 м | 4872.72
40-01-16 | пр-т Испытателей д. 5 | подвал (подъезд 5) | Смена участка стояка канализации | 2 м | 2363.6
41-01-16 | мкр. Северный д. 21 | кв. 92 | Смена участка стояка канализации | 0,5 м | 936.52
42-01-16 | ул. Пионерская д. 1 | подвал | Смена участка лежака канализации | 2 м | 2426.3
43-01-16 | ул. Дачная д. 5 | подвал (подъезд 1, 2) | Смена участка лежака канализации | 5 м | 5463.85
44-01-16 | мкр. Северный д. 23 | кв. 37, подвал | Смена участка стояка ЦО | 5 м | 5327.83
45-01-16 | пр-т Ленина д. 15 | магазин "Одежда, "Окна-двери", "Сантехника" | Смена участка трубопровода с-мы ЦО | 8 м | 6703.13
46-01-16 | ул. Пионерская д. 1 | подвал | Смена участка трубопровода с-мы ЦО | 1 м | 1422.86
47-01-16 | ул. Пионерская д. 11 | чердак | Смена арматуры с-мы ЦО | 1 шт. | 1021.74
48-01-16 | ул. Гагарина д. 2 | подвал | Смена арматуры с-мы ЦО | 2 шт. | 3720.79
49-01-16 | пр-т Ленина д. 15 | кв. 3, подвал | Ремонт с-мы ЦО | 1м+4кр. | 5085.04
50-01-16 | ул. Пионерская д. 4 | кв. 82, подвал | Смена трубопровода с-мы ЦО | 4 м | 4078.68
51-01-16 | пр-т Испытателей д. 27 | подвал | Смена трубопровода с-мы ЦО | 2м+1кр. | 3393.17
52-01-16 | пр-т Испытателей д. 27 | кв. 22 | Смена запорной арматуры с-мы ХВС | 1 шт. | 905.46
53-01-16 | мкр. Северный д. 15 |  | Промывка с-мы ЦО (эл.узел) | 3 шт. | 43432.02
54-01-16 | ул. Пионерская д. 1 | 06.01.16г. | Промывка с-мы ЦО (эл.узел) | 1 шт. | 13872.26
55-01-16 | ул. Пионерская д. 1 | 11.01.16г. | Промывка с-мы ЦО (эл.узел) | 1 шт. | 13872.26
56-01-16 | ул. Пионерская д. 1 | 13.01.16г. | Промывка с-мы ЦО (эл.узел) | 1 шт.+2кр. | 25006.14
57-01-16 | ул. Спортивная д. 12 |  | Смена светильников ЛПО | 5 шт. | 3927.59
58-01-16 | ул. Дачная д. 15 | подъезд 1 | Светильники уличного освещения | 1 шт. | 946.78
59-01-16 | ул. Дачная д. 5 | подвал (подъезды 1, 2) | Ремонт освещения в подвале | 17 м | 8537.93
60-01-16 | ул. Чкалова д. 5 | подъезды 1-6 | Устройство противогололедных покрытий на крыльце | 8,1 кв.м | 10134.56
61-01-16 | ул. Строителей д. 7 | кв. 29 | Смена автомата в эл.щитовой | 1 шт. | 3400.85
62-01-16 | мкр. Северный д. 21а | подъезд 4 | Установка пандуса | 1 шт. | 4288.69
63-01-16 | ул. Строителей д. 9 | подъезд 2 | Смена дверного полотна в подъезде | 1 шт. | 2145.06
64-01-16 | мкр. Северный д. 15, 21 | Очистка кровли от снега и наледи |  | 238,5 кв.м | 7513.73
65-01-16 | мкр. Северный д. 9 | Очистка кровли от снега и наледи (по периметру) |  | 150 м | 4248.93
66-01-16 | мкр. Северный д. 5 | Очистка кровли от снега и наледи (по периметру) |  | 334 м | 9460.95
67-01-16 | мкр. Северный д. 18 | Очистка кровли от снега и наледи (по периметру) |  | 50 м | 1416.31
68-01-16 | ул. Комсомольская д. 4 | Очистка кровли от снега и наледи (по периметру) |  | 50 м | 1416.31
69-01-16 | ЖЭУ-1 | Очистка кровли от снега и наледи |  | 330 кв.м | 14840.38
70-01-16 | ЖЭУ-1 | Очистка кровли от снега и наледи |  | 190 кв.м | 14793.08
|  |  |  | Итого за январь: | 532344.94
ФЕВРАЛЬ
01-02-16 | ул. 8 Марта д. 3 | подъезд 1, 2 | Ремонт остекления | 4 кв.м | 5176.46
02-02-16 | ЖЭУ-1 | подъезды | Ремонт остекления | 3 кв.м | 3895.27
03-02-16 | пр-т Ленина д. 15 | кв. 56 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 810
04-02-16 | ул. Строителей д. 9 | кв. 39 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 810
05-02-16 | ул. Гагарина д. 7 | кв. 48 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 810
06-02-16 | ул. Дачная д. 3 | кв. 58 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 810
07-02-16 | пр-т Ленина д. 10 | кв. 1 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 1026.05
08-02-16 | ул. Гагарина д. 6 | кв. 92 | Смена арматуры с-мы ХВС, ГВС | 2 кр. | 1662.51
09-02-16 | пр-т Ипытателей д. 29 | кв. 18 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 810
10-02-16 | ул. Гагарина д. 11 | кв. 63 | Смена арматуры с-мы ХВС, ГВС | 2 кр. | 1619.96
11-02-16 | ул. Гагарина д. 11 | кв. 46, подвал | Смена арматуры с-мы ХВС, ГВС | 3 кр. | 2395.92
12-02-16 | пр-т Испытателей д. 29 | кв. 5 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 810
13-02-16 | пр-т Ленина д. 7 | кв. 12 | Смена арматуры с-мы ХВС | 2 кр. | 1675.92
14-02-16 | ул. Строителей д. 4 | кв. 18 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 810
15-02-16 | пр-т Испытателей д. 19 | кв. 28 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 810
16-02-16 | ул. Комсомольская д. 12 | кв. 6 | Смена арматуры с-мы ХВС | 2 кр. | 1777.89
17-02-16 | ул. Спортивная д. 7 | кв. 4 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 810
18-02-16 | пр-т Испытателей д. 19/1 | кв. 27 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 810
19-02-16 | ул. Строителей д. 3 | маг-н "Ткани" | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 810
20-02-16 | ул. Пионерская д. 6 | кв. 34 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 810
21-02-16 | ул. Дачная д. 1 | кв. 69 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 810
22-02-16 | пр-т Ленина д. 7 | кв. 14 | Реионт с-мы ХВС | 1м+1кр. | 2733.98
23-02-16 | ул. Строителей д. 2 | подвал | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 810
24-02-16 | ул. Спортивная д. 12 | кв. 352 | Смена арматуры с-мы ГВС | 1 кр. | 810
25-02-16 | ул. Спортивная д. 12 | подъезд 4 этаж 1 | Ремонт с-м ХВС, ГВС | 4м+5кр. | 10347.18
26-02-16 | ул. Строителей д. 4 | кв. 3 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 810.79
27-02-16 | ул. Дачная д. 3 | кв. 53, 56 | Смена участка стояка с-мы ХВС | 12м+2кр. | 15590.07
28-02-16 | ул. Дачная д. 3 | кв. 38, 41, 44, 47, 50 | Смена участка стояка с-мы ХВС | 24м+7кр. | 34687.55
29-02-16 | мкр. Северный д. 10 | подвал | Смена участка стояка с-мы ГВС | 1м+3кр. | 3564.97
30-02-16 | пр-т Испытателей д. 1 | подвал | Смена арматуры с-мы ГВС | 2 кр. | 2467.56
31-02-16 | мкр. Северный д. 4 | подвал секция 3 | Смена арматуры с-мы ГВС | 2 кр. | 1638.19
32-02-16 | мкр. Северный д. 31 | подвал | Установка арматуры с-мы ГВС | 3 кр. | 2843.59
33-02-16 | ул. Спортивная д. 12 | подъезд 4 этаж 1 | Ремонт с-мы канализации | 1 м | 1138.71
34-02-16 | мкр. Северный д. 16 | кв. 29, 32, 35, 38 | Смена участка стояка с-мы ХВС | 12 м | 14216
35-02-16 | мкр. Северный д. 1 | подвал | Смена участка стояка с-мы ГВС | 2,5м+1кр. | 3149.02
36-02-16 | мкр. Северный д. 16 | подвал секция 3 | Смена участка лежака с-м ХВС, ГВС | 27м+8кр. | 30776.5
37-02-16 | пр-т Испытателей д. 7 | подвал | Смена участка лежака с-м ХВС, ГВС | 9 м | 13549.06
38-02-16 | мкр. Северный д. 16 | кв. 36 | Смена арматуры с-м ХВС, ГВС | 2 кр. | 1619.96
39-02-16 | ул. Строителей д. 2 | подвал | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 3806.18
40-02-16 | ул. Строителей д. 5 | подвал | Смена участка лежака с-мы ЦО | 8м+2кр. | 9732.19
41-02-16 | мкр. Северный д. 1 | подвал | Смена участка стояка канализации | 2 м | 1333.84
42-02-16 | мкр. Северный д. 1 | кв. 47 | Смена участка стояка канализации | 2 м | 1432.04
43-02-16 | пр-т Испытателей д. 1 | кв. 87 | Смена участка стояка канализации | 2,5 м | 1645.76
44-02-16 | пр-т Ленина д. 15 | маг-ны "Сантехника", "Хозтовары" | Смена участка стояка с-мы ЦО | 4м+2кр. | 6461.03
45-02-16 | ул. Дачная д. 15 | кв. 3, 7, 11, 19 | Ремонт с-мы ЦО | 4м+4кр. | 8538.22
46-02-16 | ул. Пионерская д. 4 | кв. 6 | Смена арматуры с-мы ЦО | 1 кр. | 980.26
47-02-16 | пр-т Ленина д. 15 | маг-ны "Сантехника", "Одежда", "Окна-Двери" | Смена участка трубопровода с-мы ЦО | 8 м | 7033.15
48-02-16 | мкр. Северный д. 32 | подвал | Смена участка стояка с-мы ЦО | 1м+2кр. | 3076.06
49-02-16 | ул. Комсомольская д. 4 | подвал | Смена участка стояка с-мы ЦО | 2м+2 кр. | 4111.62
50-02-16 | мкр. Северный д. 15 | эл.узел | Промывка внутридомовой с-мы ЦО | 2 узла | 28244.66
51-02-16 | мкр. Северный д. 16 | эл.узел | Промывка внутридомовой с-мы ЦО | 2 узла | 29778.28
52-02-16 | мкр. Северный д. 16 | эл.узел | Промывка внутридомовой с-мы ЦО | 3 узла | 42980.78
53-02-16 | ул. Гагарина д. 5 | кв. 24 | Смена участка лежака с-мы канализации | 1 м | 1247.48
54-02-16 | мкр. Северный д. 2А | подъезд 1 | Ремонт подъезда | 1 шт. | 180357.61
55-02-16 | ул. Спортивная д. 7 | чердак (кв. 24) | Смена участка лежака с-мы канализации | 2 м | 1854.43
56-02-16 | мкр. Северный д. 28 | кв. 91 | Смена радиаторов ЦО | 7 секц. | 6261.26
57-02-16 | мкр. Северный д. 21а | подъезд 5 | Устройство пандуса | 1 шт. | 5025.54
58-02-16 | пр-т Ленина д. 15 | подвал | Ремонт освещения |  | 4188.07
59-02-16 | пр-т Испытателей д. 29 |  | Ремонт ВРУ | 1 шт. | 3765.78
60-02-16 | ул. Строителей д. 9 | подвал | Ремонт освещения |  | 2207.76
61-02-16 | мкр. Северный д. 2А | пподъезд 1 | Ремонт машинного отделения |  | 10658.57
62-02-16 | ул. Чкалова д. 5 | (кв. 78) | Частичный ремонт кровли | 25 кв.м | 11122.8
63-02-16 | ул. Комсомольская д. 4 | (кв. 143, 146) | Частичный ремонт кровли | 2 кв.м | 827.73
64-02-16 | ул. Ак.Янгеля д. 15 | подъезд 1 | Ремонт козырька | 2,5 кв.м | 3196.99
65-02-16 | пр-т Ленина д. 3 | подъезд 1 | Ремонт козырька | 3,9 кв.м | 1912.66
66-02-16 | ул. Комсомольская д. 12 | подъезд 4 | Ремонт козырька | 2,8 кв.м | 1310.43
67-02-16 | ул. Спортивная д. 12 | подъезд 4 | Устройство решетки и двери выхода на кровлю | 1,77 кв.м | 4722.04
68-02-16 | ул. Комсомольская д. 4 | кровля | Устройство защитных колпаков | 1 шт. | 3205.22
69-02-16 | ЖЭУ-1 | 04.02.16г. | Очистка кровли от снега и наледи | 90 кв.м | 12795.48
70-02-16 | ЖЭУ-1 | 19.02.16г. | Очистка кровли от снега и наледи | 135 кв.м | 10945.01
|  |  |  | Итого за февраль: | 585272.04
МАРТ
01-03-16 | мкр. Северный д. 9 | подъезд 2 | Ремонт подъезда | 1 шт. | 106536.56
02-03-16 | мкр. Северный д. 9 | подъезд 3 | Ремонт подъезда | 1 шт. | 106147.6
03-03-16 | мкр. Северный д. 9 | подъезд 6 | Ремонт подъезда | 1 шт. | 106898.76
04-03-16 | мкр. Северный д. 2Б | подъезд 1 | Ремонт подъезда | 1 шт. | 194792.11
05-03-16 | мкр. Северный д. 2А | подъезд 2 | Ремонт подъезда | 1 шт. | 197905.33
06-03-16 | ул. Строителей д. 4 | кв. 32, 36 | Смена участка стояка с-мы ХВС | 8м+3кр. | 11363.03
07-03-16 | мкр. Северный д. 32 | подвал | Смена арматуры стояка с-мы ХВС | 1 кр. | 682.03
08-03-16 | мкр. Северный д. 28 | подвал | Смена арматуры стояков с-м ГВС, ХВС | 2 кр. | 1475.67
09-03-16 | мкр. Северный д. 1 | подъезд 1 | Смена арматуры стояков с-м ГВС, ХВС | 4 кр. | 2901.79
10-03-16 | мкр. Северный д. 16 | подвал секция 1 | Смена арматуры стояка с-мы ГВС | 5 кр. | 5303.19
11-03-16 | пр-т Испытателей д. 1 | подвал | Смена арматуры стояков с-м ГВС, ХВС | 14 кр. | 17357.17
12-03-16 | мкр. Северный д. 10 | подвал секция 1 | Смена арматуры стояка с-мы ГВС | 2 кр. | 2952.21
13-03-16 | мкр. Северный д. 10 | кв. 153 | Смена арматуры стояков с-м ГВС, ХВС | 2 кр. | 1683.25
14-03-16 | мкр. Северный д. 9 | подвал | Смена арматуры стояка с-мы ГВС | 2 кр. | 2010.51
15-03-16 | ул. Гагарина д. 11 | подвал (подъезд 1) | Смена участка трубопровода с-мы ХВС | 1м+3кр. | 4061.28
16-03-16 | пр-т Испытателей д. 29 | кв. 13, подвал | Смена арматуры стояка с-мы ГВС | 2м+2кр. | 2684.77
17-03-16 | ул. Строителей д. 1 | подъезд 3, подвал | Монтаж участка трубопровода с-мы ХВС | 6м+3кр. | 5936.16
18-03-16 | ул. 8 Марта д. 3 | кв. 3 | Смена участка трубопровода с-мы ХВС | 2м+2кр. | 2997.22
19-03-16 | мкр. Северный д. 9 | кв. 3 | Смена радиаторов ЦО | 7 секц. | 5580.13
20-03-16 | ул. Строителей д. 3 | кв. 16 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 1014.66
21-03-16 | ул. Строителей д. 4 | кв. 44 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 912.33
22-03-16 | ул. Дачная д. 13 | кв. 13 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 868.24
23-03-16 | пр-т Испытателей д. 17/1 | кв. 24 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 868.24
24-03-16 | пр-т Ленина д. 15 | кв. 3 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 868.24
25-03-16 | ул. Гагарина д. 11 | кв. 108 | Смена арматуры с-мы ХВС, ГВС | 2 кр. | 1876.65
26-03-16 | ул. Спортивная д. 5 | кв. 34 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 868.24
27-03-16 | ул. Строителей д. 1 | кв. 60 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 868.24
28-03-16 | пр-т Ленина д. 9 | кв. 5 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 868.24
29-03-16 | ул. Спортивная д. 12 | кв. 9 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 938.34
30-03-16 | ул. Гагарина д. 3 | кв. 60 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 1003.74
31-03-16 | ул. Строителей д. 7 | кв. 25 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 855.32
32-03-16 | ул. Гагарина д. 11 | кв. 5 | Смена арматуры с-мы ХВС, ГВС | 2 кр. | 1876.65
33-03-16 | ул. Спортивная д. 12 | кв. 87 | Смена арматуры с-мы ХВС | 2 кр. | 1876.65
34-03-16 | ул. Гагарина д. 11 | кв. 39 | Смена арматуры с-мы ХВС, ГВС | 2 кр. | 1968
35-03-16 | пр-т Ленина д. 17 | кв. 2 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 2125.94
36-03-16 | мкр. Северный д. 26 | кв. 5, 9, 13, 17 | Смена участка стояка с-мы ХВС | 16м+3кр. | 20354.02
37-03-16 | мкр. Северный д. 15 | кв. 72 | Смена полотенцесушителя | 1,5 м | 1987.39
38-03-16 | ул. Комсомольская д. 10 | кв. 32, 33 | Смена участка трубопровода с-мы ХВС | 2м+2кр. | 5666.67
39-03-16 | ул. Дачная д. 7 | подвал, кв. 22,25,28,31,34 | Смена участка стояка с-мы ХВС | 16м+6кр. | 24232.76
40-03-16 | мкр. Северный д. 10 | подъезд 14 | Смена участка стояка и лежака с-мы канализации | 2 м | 3582.82
41-03-16 | мкр. Северный д. 4 | подвал секц. 1 | Смена участка лежака канализации | 2 м | 2559.07
42-03-16 | ул. Дачная д. 15 | кв. 21 | Смена участка трубопровода с-мы канализации | 1 м | 1735.8
43-03-16 | ул. Дачная д. 7 | кв. 31 | Смена участка трубопровода с-мы канализации | 0,5 м | 767.84
44-03-16 | ул. Комсомольская д. 9 | кв. 8 | Смена участка трубопровода с-мы канализации | 2 м | 1851.09
45-03-16 | ул. Строителей д. 3 | черрдак (кв. 10) | Смена участка трубопровода с-мы ЦО | 2м+2кр. | 5242.68
46-03-16 | ул. 8 Марта д. 7 | кв. 1 | Смена участка лежака с-мы ЦО | 21 м | 30601.42
47-03-16 | ул. Пионерская д. 5 | подвал | Смена арматуры с-мы ЦО | 1 кр. | 8972.76
48-03-16 | ул. Строителей д. 5 | кв. 56 | Ремонт освещения |  | 2683.7
49-03-16 | ул. Гагарина д. 5 | подъезд 3 тамбур | Ремонт освещения |  | 4133.98
50-03-16 | ул. Спортивная д. 12 | подъезды 1,2,4,5 | Смена светильников ЛПО | 5 шт. | 4058.8
51-03-16 | пр-т Испытателей д. 19 | подъезд 1 | Смена автоматов в эл.щитовой | 2 шт. | 3118.67
52-03-16 | ул. Гагарина д. 6 | подъезд 1 | Ремонт освещения лифтов |  | 5028.43
53-03-16 | ул. Гагарина д. 5 | подвал | Ремонт освещения |  | 929.79
54-03-16 | ул. Спортивная д. 12 | ВРУ | Ремонт освещения |  | 1682.79
55-03-16 | мкр. Северный д. 21а | подъезд 6 | Устройство пандуса | 1 шт. | 3495.89
56-03-16 | пр-т Испытателей д. 11/2 | чердак, кв. 10 | Ремонт с-мы ЦО | 1м+2кр. | 3315
57-03-16 | мкр. Северный д. 33 | (кв. 45, 46) | Частичный ремонт кровли | 15 кв.м | 7399.27
58-03-16 | ул. Комсомольская д. 4 | (подъезд 8) | Частичный ремонт кровли | 3,5 кв.м | 1470.8
59-03-16 | мкр. Северный д. 28 | (подъезд 3) | Частичный ремонт кровли | 5,5 кв.м | 2457.37
60-03-16 | пр-т Испытателей д. 7 | подъезд 2 | Промывка с-мы ГВС | 50 м | 965.56
61-03-16 | мкр. Северный д. 32 | подъезд 8 | Наращивание трубы ливневой | 1,5 м | 770.36
62-03-16 | пр-т Испытателей д. 21 | подъезд 2 | Ремонт козырька над подъездом | 1 шт. | 3140.24
63-03-16 | ул. Пионерская д. 6 | подъезд 3 этаж 1 | Устройство ограждения лестничного марша | 1,5 м | 2946.76
64-03-16 | ул. Дачная д. 3 | подъезд 8 | Устройство двер.полотна выхода на кровлю | 1 шт. | 3382.27
65-03-16 | ул. Спортивная д. 12 | тех.этаж | Устройство автоматов воздухоотводчиков с-мы ГВС | 4 шт. | 3076.11
66-03-16 | ул. Гагарина д. 6 | подъезд 2 | Устройство метал. двери мусороприемника | 1 шт. | 10388.64
67-03-16 | мкр. Северный д. 33 |  | Очистка кровли от снега и наледи | 110 кв.м | 2197.4
68-03-16 | мкр. Северный д. 4 |  | Очистка кровли от снега и наледи | 240 кв.м | 7543.7
69-03-16 | ЖЭУ-1 |  | Очистка кровли от снега и наледи | 285 кв.м | 16690.83
Работы отдела по благоустройству в зимний период.
б/№-2016 | Жил.фонд | Механизированная уборка декабрь,15г.-март,16г. |  | 243000кв.м | 1629759.54
|  | Завоз песка ноябрь,15г.-март,16г. |  | 167 куб.м
|  | Вывоз снега декабрь,15г.-март,16г. |  | 2560куб.м
|  |  |  | Итого за март: | 2627116.71
АПРЕЛЬ
01-04-16 | мкр. Северный д. 23 | кв. 69 | Смена участка стояка с-мы ХВС | 1м+1кр. | 1302.78
02-04-16 | пр-т Испытателей д. 1 | подвал | Смена арматуры с-мы ХВС | 2 кр. | 2427.89
03-04-16 | ул. Чкалова д. 5 | чердак (подъезд 1) | Смена участка стояка с-мы ГВС | 6 м | 6914.47
04-04-16 | мкр. Северный д. 5 | подвал | Ремонт с-мы ГВС | 2м+1кр. | 2056.17
05-04-16 | мкр. Северный д. 9 | подвал | Смена участка стояка с-мы ГВС | 2м+2кр. | 4815.99
06-04-16 | мкр. Северный д. 9 | подвал секция 1 | Смена арматуры с-мы ГВС | 1 кр. | 941.37
07-04-16 | мкр. Северный д. 28 | подвал (подъезд 3) | Смена участка стояка с-мы ГВС | 4м+2кр. | 7520.74
08-04-16 | мкр. Северный д. 5 | подвал (подъезд 4) | Смена участка лежака с-мы ХВС | 6 м | 9677.56
09-04-16 | ул. Гагарина д. 5 | подвал | Ремонт с-мы ХВС (для тех.нужд) | 6м+1кр. | 5697.45
10-04-16 | ул. Гагарина д. 11 | подвал (подъезд 8) | Ремонт с-мы ХВС (для тех.нужд) | 10м+2кр. | 9451.78
11-04-16 | ул. Гагарина д. 11 | подвал (подъезд 1) | Ремонт с-мы ХВС (для тех.нужд) | 1м+1кр. | 1108.23
12-04-16 | ул. Строителей д. 3 | подвал | Ремонт с-мы ХВС (для тех.нужд) | 4м+1кр. | 3935.75
13-04-16 | ул. Строителей д. 5 | подвал | Ремонт с-мы ХВС (для тех.нужд) | 8м+1кр. | 7679.94
14-04-16 | ул. Гагарина д. 2 | подвал (подъезды 1, 2) | Ремонт с-мы ХВС (для тех.нужд) | 23м+2кр. | 21851.39
15-04-16 | ул. Пионерская д. 5а | кв. 23 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 933.37
16-04-16 | ул. Строителей д. 9 | кв. 4 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 933.37
17-04-16 | ул. Пионерская д. 5 | кв. 39 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 933.37
18-04-16 | ул. Пионерская д. 6 | кв. 13 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 843.3
19-04-16 | ул. Гагарина д. 5 | кв. 34 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 989.71
20-04-16 | ул. Комсомольская д. 9 | кв. 25 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 843.3
21-04-16 | ул. Спортивная д. 12 | кв. 189 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 933.37
22-04-16 | ул. Дачная д. 15 | кв. 65 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 933.37
23-04-16 | ул. Дачная д. 15 | кв. 25 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 843.3
24-04-16 | ул. Пионерская д. 6 | кв. 19 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 843.3
25-04-16 | ул. Строителей д. 1 | кв. 54 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 830.38
26-04-16 | ул. Гагарина д. 11 | кв. 89 | Смена арматуры с-мы ХВС, ГВС | 2 кр. | 1866.74
27-04-16 | ул. Дачная д. 15 | кв. 23 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 929.82
28-04-16 | мкр. Северный д. 23 | подвал | Смена арматуры с-мы ХВС | 2 кр. | 3902.05
29-04-16 | мкр. Северный д. 5 | подвал секция 3 | Смена участка стояков с-м ГВС, ХВС | 4 м | 4830.22
30-04-16 | мкр. Северный д. 5 | подвал | Смена участка лежака с-мы канализации | 18 м | 19377.92
31-04-16 | ул. Чкалова д. 5 | подвал | Смена участка лежака с-мы канализации | 1 м | 1304.89
32-04-16 | мкр. Северный д. 4 | подвал | Смена участка стояка с-мы канализации | 3 м | 2316.07
33-04-16 | мкр. Северный д. 5 | подвал | Ремонт с-мы канализации | 3,25 м | 2815.41
34-04-16 | мкр. Северный д. 9 | подвал | Смена участка лежака с-мы ЦО | 11 м | 18361.98
35-04-16 | ул. Гагарина д. 5 | подвал (подъезд 4) | Смена участка трубопровода с-мы ЦО | 1м+2кр. | 3963.01
36-04-16 | ул. Гагарина д. 5 | подвал (подъезд 1) | Смена арматуры с-мы ЦО | 2 кр. | 2166.47
37-04-16 | мкр. Северный д. 21а | подъезд 3 | Устройство пандуса | 1 шт. | 3436.64
38-04-16 | мкр. Северный д. 3 | подвал | Смена участка стояка с-мы канализации | 3 м | 4327.26
39-04-16 | ул. Пионерская д. 1 | подъезд 3 | Ремонт ограждений лестничных маршей | 9,9 кв.м | 10788.65
40-04-16 | ул. Пионерская д. 10/11 | кв. 7 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 1014.66
41-04-16 | ул. Гагарина д. 7 | кв. 14 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 868.24
42-04-16 | ул. Пионерская д. 11 | кв. 1 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 868.24
43-04-16 | ул. Комсомольская д. 12 | кв. 19 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 868.24
44-04-16 | ДК им. Ленина |  | Смена арматуры с-мы ЦО | 1 кр. | 2762.73
45-04-16 | пр-т Испытателей д. 21 | подъезд 3 | Смена автоматических выключателей | 9 шт. | 15182.52
46-04-16 | ул. Дачная д. 3 | кв. 102 | Смена автоматических выключателей | 1 шт. | 1711.17
47-04-16 | ул. Пионерская д. 1 | кв. 46 | Смена автоматических выключателей | 1 шт. | 1711.17
48-04-16 | пр-т Ленина д. 7 |  | Смена уличных светильников | 4 шт. | 7966.35
49-04-16 | пр-т Ленина д. 5 |  | Ремонт ограждения газона | 29 кв.м | 36060.12
50-04-16 | пр-т Испытателей д. 29 | подвал | Смена арматуры с-мы ГВС | 2 кр. | 3531.82
51-04-16 | пр-т Испытателей д. 21 | кв. 13 | Ремонт с-мы ХВС | 2м+1кр.+1сч. | 5105.99
52-04-16 | ул. 8 Марта д. 4 | подъезд 2 | Ремонт перил |  | 1949.11
53-04-16 | ул. Дачна д. 3,9; ул. Гагарина д. 11; ул. Пионерская д. 1 |  | Ремонт лавочек | 2,7 кв.м | 1399.21
54-04-16 | ул. Пионерская д. 10/11 | подъезд 2 | Ремонт входной двери | 0,8 кв.м | 4212.14
55-04-16 | ул. Спортивная д. 12 | подъезды 2, 5, 8 | Ремонт остекления | 3,34 кв.м | 4318.55
56-04-16 | ул. Строителей д. 7 | подъезд 2 | Ремонт кровли входа в подвал | 17,4 кв.м | 28774.3
57-04-16 | ул. Спортивная д. 12 | тех.этаж (подъезд 4) | Установка автоматов воздухоотводчиков ГВС | 2 шт. | 4132.97
58-04-16 | ул. Дачная д. 5 | подъезд 1 | Ремонт подъезда | шт. | 178027.15
59-04-16 | ул. Гагарина д. 9 | подъезд 3 | Частичный ремонт подъезда | 1 шт. | 13767.72
60-04-16 | пр-т Испытателей д. 21 | подъезд 3 | Ремонт подъезда | 1 шт. | 128940.26
61-04-16 | ул. Дачная д. 3 | подъезд 2 | Ремонт подъезда | 1 шт. | 157265.47
62-04-16 | ул. Дачная д. 3 | подъезд 3 | Ремонт подъезда | 1 шт. | 156055.68
63-04-16 | мкр. Северный д. 2Б | подъезд 2 | Ремонт подъезда | 1 шт. | 271767.64
64-04-16 | мкр. Северный д. 17 | подъезд 2 | Ремонт подъезда | 1 шт. | 337072.81
65-04-16 | мкр. Северный д. 17 | подъезд 1 | Частичный ремонт подъезда | 1 шт. | 9441.39
66-04-16 | мкр. Северный д. 21 | подъезд 6 | Частичный ремонт подъезда | 1 шт. | 1232.75
67-04-16 | мкр. Северный д. 28 | подъезды 1, 2 | Частичный ремонт кровли | 45 кв.м | 21894.3
68-04-16 | мкр. Северный д. 28 | подъезд 3 | Частичный ремонт кровли | 5 кв.м | 5498.65
69-04-16 | ул. Комсомольская д. 4 | подъезды 6, 7, 8 | Устройство защитных решеток на ливнесток | 3 шт. | 7777.17
70-04-16 | пр-т Испытателей д. 3 | подъезды 2, 3 | Устройство защитных решеток на ливнесток | 2 шт. | 5727.41
71-04-16 | мкр. Северный д. 28 | подъезды 1, 2, 3 | Устройство защитных решеток на ливнесток | 3 шт. | 8586.74
72-04-16 | мкр. Северный д. 1 | подъезд 4 | Наращивание трубы на ливнесток | 3 м | 2588.63
73-04-16 | мкр. Северный д. 3 | подвал | Восстановление освещения в подвале | 25 м | 5101.28
74-04-16 | пр-т Испытателей д. 3 | подвал | Восстановление освещения в подвале | 20 м | 5187.81
75-04-16 | ул. Комсомольская д. 4 |  | Наращивание трубы на ливнесток | 1,5 м | 1334.69
76-04-16 | мкр. Северный д. 4 | подъезд 6 | Монтаж лестницы выхода на крышу | 1 шт. | 1092
77-04-16 | мкр. Северный д. 33 | подвал | Ремонт мусоросборника | 2 м | 294.5
78-04-16 | ул. Чкалова д. 5 | подъезд 1 | Ремонт лестничного ограждения |  | 1131.18
79-04-16 | ул. Чкалова д. 5 | подвал | Промывка пластинчатого теплообменника | 1 шт. | 105901.2
80-04-16 | пр-т Испытателей д. 9 | подвал | Монтаж решеток на продух подвала | 1 шт. | 917.57
81-04-16 | ул. Спортивная д. 12 | подъезды 1, 2, 3, 4 | Смена светильников | 4 шт. | 8620.05
|  |  |  | Итого за апрель: | 1733290.34
МАЙ
01-05-16 | пр-т Ленина д.3 | кв.30 | Частичный ремонт шиферной кровли | 3 кв.м | 1789.86
02-05-16 | ул. Строителей д. 7 | подъезд № 2 | Ремонт входа в подвал | 1 кв.м | 714.12
03-05-16 | ул. Комсомольская д. 4 | подъезд № 6 | Частичный ремонт кровли | 35 кв.м | 17757.29
04-05-16 | ул. Комсомольская д. 4 | подъезд № 7 | Частичный ремонт кровли | 16 кв.м | 9497.96
05-05-16 | ул. Комсомольская д. 4 | подъезд № 8 | Частичный ремонт кровли | 16 кв.м | 9297.77
06-05-16 | ул. Комсомольская д. 4 | подъезд № 9 | Частичный ремонт кровли | 20 кв.м | 10061.66
07-05-16 | мкр. Северный д. 5 | кв.58 | Смена участка стояка канализации | 2,5 м | 3882.98
08-05-16 | мкр. Северный д. 9 | подвал | Смена участка стояка канализации | 2 м | 3157.73
09-05-16 | ул. Комсомольская д. 4 | секция №1 подвал | Смена участка стояка канализации | 4,5 м | 8765.21
10-05-16 | мкр. Северный д. 2Б | подъезд №3 | Ремонт подъезда | 1шт. | 242300.62
11-05-16 | ул. Янгеля | проспект | Установка скамеек | 7шт. | 38961.11
12-05-16 | ул. Пионерская д.9 | кровля | Укрепление конька кровли | 2,5м | 309.34
13-05-16 | ул. 8 Марта д.8 | кровля | Частичный ремонт шиферной кровли | 4,5кв.м | 7552.32
14-05-16 | пр-т Ленина д.17 | подъезд№2 | Частичный ремонт шиферной кровли | 0,8 кв.м | 2099.8
15-05-16 | ул. Строителей д. 1 | кв.40 | Частичный ремонт шиферной кровли | 1,5кв.м | 2517.45
16-05-16 | ул. Гагарина д.5 | кв.17 | Частичный ремонт шиферной кровли | 0,8кв.м | 299.8
17-05-16 | ул. Дачная д.11 | кровля | Ремонт желобов из кровельной стали | 5м | 4085.31
18-05-16 | пр-т Ленина д.15 | кровля | Демонтаж водосточной воронки | 1шт | 2443.93
19-05-16 | ул. Строителей д.9 | ком. №104 | Смена лежака канализации | 3,5м | 2553.32
20-05-16 | ул. Дачная д.5 | кв.82 | Смена стояка канализации | 1м | 1394.35
21-05-16 | пр-т Ленина д.7 | кв.24 | Смена лежака канализации | 1м | 2275.25
22-05-16 | ул. Дачная д.5 | подъезд №1 подвал | Смена лежака канализации | 3м | 4301.14
23-05-16 | ул. Спортивная д.12 | кв.186 | Смена стояка канализации | 1м | 2365.9
24-05-16 | мкр.Северный д.10 | 3секция подвал | Смена участка стояка канализации | 1,5м | 2734.98
25-05-16 | мкр.Северный д.15 | кв.34 | Смена участка стояка канализации | 1,5м | 4006.81
26-05-16 | мкр.Северный д.32 | 3 секция подвал | Замена запорной арматуры ЦО | 3кр | 13135.13
27-05-16 | мкр.Северный д.10 | 2 секция подвал | Замена запорной арматуры ГВС и ХВС | 4кр | 4176.36
28-05-16 | мкр.Северный д.9 | кв.8,11,14 | Замена участка стояка ХВС | 6,5м | 8362.4
29-05-16 | мкр.Северный д.30 | 1 подъезд подвал | Смена участка стояка канализации | 0,5м | 1285.11
30-05-16 | мкр.Северный д.31 | 2 секция подвал | Смена участка стояка канализации | 2м | 4044.89
31-05-16 | мкр.Северный д.10 | 2 секция подвал | Смена запор. арматуры на элеваторе ЦО | 4кр | 15224.76
32-05-16 | мкр.Северный д.10 | 2 секция подвал | Смена участка стояка канализации | 4м | 5593.94
33-05-16 | пр-т Ленина д.7 | кв.24 | Смена участка стояка с-мы ХВС | 2м | 3934.76
34-05-16 | ул. Спортивная д.12 | 2 подъезд | Ремонт остекления | 1,3кв.м | 1538.38
35-05-16 | ДК Ленина |  | Замена запорной арматуры ХВС | 1кр | 1024.29
36-05-16 | ул. Спортивная д.12 | кв. 282 | Замена запорной арматуры ХВС | 1кр | 1024.29
37-05-16 | ул. Комсомольская д.12 | кв.19 | Замена запорной арматуры ХВС | 1кр | 936.12
38-05-16 | ул. Пионерская д.11 | кв.1 | Замена запорной арматуры ХВС | 1кр | 936.12
39-05-16 | ул. Строителей д.7 | подвал | Замена запорной арматуры ХВС | 1кр | 1296.18
40-05-16 | мкр.Северный д.28 | 1 подъезд | Ремонт подъезда | 1шт. | 270147.49
41-05-16 | мкр.Северный д.28 | 2 подъезд | Ремонт подъезда | 1шт. | 294884.43
42-05-16 | мкр.Северный д.28 | 3 подъезд | Ремонт подъезда | 1шт. | 270541.04
43-05-16 | мкр.Северный д.26 | 1 подъезд | Ремонт подъезда | 1шт. | 285239.84
44-05-16 | мкр.Северный д.30 | кв.20 | Установка канального вентилятора | 1шт. | 3193.87
45-05-16 | мкр.Северный д.5 | кв.74 | Смена участка стояка канализации | 0,5м | 1743.9
46-05-16 | ул.Чкалова д.5 | тех.этаж | Замена участка трубы ГВС | 37м | 38363.23
47-05-16 | пр. Испытателей д.5 | 1 поъезд подвал | Установка запорной армтуры на ХВС | 2кр | 2984.24
48-05-16 | ул. Комсомольская д. 4 | подъезд №10/1 | Частичный ремонт кровли | 105м2 | 50900.74
49-05-16 | мкр.Северный д.21 | подвал | Замена зап. арматуры на элеваторе ЦО | 2кр | 6974
50-05-16 | пр-т Ленина д.6 | элеваторный узел | Замена зап арм и лежака элеватора | 3кр+2м | 7984.35
51-05-16 | ул.Гагарина д.3 | подвал | Смена лежака ХВС | 8,5м | 17918.68
52-05-16 | ул. Пионерская д.4 | элеваторный узел | Замена запорной арматуры ЦО | 1кр | 6313.37
53-05-16 | ул. Строителей д.5 | подвал | Замена запорной арматуры ХВС | 1кр | 4393.78
54-05-16 | ул. Строителей д.7 | 3 подъезд подвал | Замена запорной арматуры ХВС +лежак | 1м+3кр | 10347.67
55-05-16 | ул. Комсомольская д. 4/1 | 2 секция | Замена лежака на ХВС | 14,5м | 28313.31
56-05-16 | ул. Дачная д.1 | подъезд №3 | Ремонт крыльца | 1шт | 12424.27
57-05-16 | ул. Дачная д.1 | подъезд №2 | Ремонт крыльца | 1шт | 10983.27
58-05-16 | ул.Гагарина д.5 | вход в подвал | Установка мет двери | 1шт | 5975.87
59-05-16 | ул. Спортивная д.12 | подъезд №5 | Установка вентилятора в лифтовую | 1шт | 4914.19
60-05-16 | ул. Спортивная д.12 | техэтаж | Установка труб для сброса воздуха ЦО | 6м | 1076.93
61-05-16 | ул. Спортивная д.12 | 1,2,3 подъезды | Смена светильников | 5шт | 6565.24
62-05-16 | ул. Спортивная д.12 | ВРУ №4 | Установка розетки | 1шт | 1589.77
63-05-16 | ул. Комсомольская д.12 | квартиры | Установка автомат. выключателей | 19шт | 26429.42
64-05-16 | ул. Дачная д.1 | подвал | Смена трансформатора | 1шт | 5496.83
65-05-16 | ул. Комсомольская д.11 | ВРУ | Установка автомат. Выключателей | 6шт+21м | 24338.92
66-05-16 | пр-т Ленина д.10 | 2 подъезд | Установка автомат. Выключателей | 2шт+0,5м | 2715.58
67-05-16 | пр-т Испытателей д.11/2 | кв.35 | Установка автомат. Выключателей | 2шт | 2549.56
68-05-16 | ул. Пионерская д.6 | подвал | Замена запорной арматуры ЦО | 3кр+8м | 18027.17
69-05-16 | мкр.Северный д.22 | подвал элеваторный узел | Замена зап. арматуры на элеваторе ЦО | 1кр | 6517.88
доп-03-16-1 | мкр.Северный д.21 | кв.33 | Замена участка стояка ЦО | 5м | 5337.34
доп-03-16-2 | мкр.Северный д.33 | подвал | Устр. спуск. на стояке ГВСи ХВС | 2кр+4м | 4136.22
доп-03-16-3 | мкр.Северный д.2Б |  | Замена участка ливнестока | 15м | 24845.96
доп-04-16-1 | мкр.Северный д.3 | подъезд | Установка перил в подъезде | 7,5м | 3674.44
доп-04-16-2 | ул. Комсомольская д.9 | 2 подъезд | Восст. кирпичной кладки вентканала | 1шт | 2773.08
|  |  |  | итого за май : | 1918254.62
ИЮНЬ
01-06-16 | пр-т Ленина д.5 подъезд № 4 | подъезд №4 | Ремонт крыльца | 1шт | 24380.92
02-06-16 | ул. Спортивная д.12 подъезд №1и №5 | подъезд №1,5 | Смена светильников | 4шт | 5252.19
03-06-16 | ул. Комсомольская д.11 кв.1,2 | кв.1,2 | Смена эл. проводки и автоматов | 6м+1авт | 4965.62
04-06-16 | пр-т Ленина д.7 подъезд № 3 | подъезд №3 | Замена радиатора 4 сек | 1рад+1кр | 3609.41
05-06-16 | пр-т Ленина д.10 кв.5 | кв.5 | Смена участка стояка с-мы ХВС | 2м | 2366.3
06-06-16 | ул. Гагарина д.1 кв.50 | кв.50 | Замена запорной арматуры ХВС | 1кр | 899.83
07-06-16 | ул. Спортивная д.12 аварийные выходы | авар. выходы | Установка решет. дверей и огражд. | 2реш+6дв | 9440.81
08-06-16 | ул. Спортивная д.12 аварийные выходы | авар. выходы | Ограждения из поликарбоната | 92,7м2 | 132496.77
09-06-16 | ул. Дачная д.15 кв.50 | кв.50 | Замена запорной арматуры ХВС | 1кр | 1289.07
10-06-16 | ул. Комсомольская д.6 кв.17 | кв.17 | Замена запорной арматуры ХВС | 1кр | 899.83
11-06-16 | ул. Дачная д.13 кв.58 | кв.58 | Замена запорной арматуры ХВС | 1кр | 1289.07
12-06-16 | ул. Гагарина д.5 кв.20 | кв.20 | Ремонт балконной плиты | 1шт | 10702.08
13-06-16 | ул. Гагарина д.3 кв.31,35,39 | кв.31,35,39 | Ремонт балконной плиты | 3шт | 37877
14-06-16 | ул. Гагарина д.5 кв.32 | кв.32 | Ремонт балконной плиты | 1шт | 11979.67
15-06-16 | ул. Гагарина д.5 кв.58 | кв.58 | Ремонт балконной плиты | 1шт | 11225.93
16-06-16 | ул. Гагарина д.3 6 подъезд | 6 подъезд | Ремонт крыльца | 1шт | 14884.28
17-06-16 | ул. 8 Марта фасад | фасад | Ремонт фасада | 181,4 м2 | 59907.25
18-06-16 | ул. Пионерская д.6 кв. 97,80 | кв.97,80 | Частичный ремонт мягкой кровли | 130м2 | 42409.73
19-06-16 | ул. Гагарина д.1 кв.51 | кв.51 | Ремонт балконной плиты | 1шт | 8174.53
20-06-16 | ул. Спортивная д.12 | 5 подъезд | Замена светильников | 2шт | 2626.1
21-06-16 | ул. Пионерская д.3 подвал | подвал | Смена участка лежака с-мы ЦО | 27м+14кр | 30802.22
22-06-16 | ул. Спортивная д.12.кв.292 | кв.292 | Замена запорной арматуры ХВС и ГВС | 1кр | 1996.12
23-06-16 | ул. Дачная д.1 кв. 16 | кв16 | Замена запорной арматуры ХВС | 1кр | 998.04
24-06-16 | ул. Спортивная д.12 входы в ВРУ подъезд 5 | 5подъезд | Установка решет. дверей | 1шт | 5516.3
25-06-16 | пр.Испытателей д.27 кв.19,60 | кв.19,60 | Частичный ремонт шиферной кровли | 3м2 | 5696.24
26-06-16 | ул. Горького д.7 2 подъезд | подъезд | Остекление | 0,28м2 | 275.65
27-06-16 | ул. Дачная д.5 3 подъезд | подъезд | Остекление | 1,04м2 | 840.93
28-06-16 | ул. Гагарина д.1 1,2,3 подъезды | 1,2,3 подъезды | Ремонт козырька | 3шт | 10611.24
29-06-16 | ул. Гагарина д.3 1,2,3 подъезды | 1,23 подъезды | Ремонт козырька | 3шт | 10611.24
30-06-16 | м-н Северный д.1 4,5 подъезды | 4,5подъезд | Ремонт штукатурки крыльца | 16,6м2 | 17411.97
31-06-16 | ул. Дачная д.3 4 подъезд | 4 подъезд | Ремонт крыльца | 1шт | 16650.71
32-06-16 | ул. Дачная д.3 1 подъезд | 1 подъезд | Ремонт крыльца | 1шт | 18398.39
33-06-16 | ул.Чкалова д.5 тех.этаж | техэтаж | Замена циркул. насоса на системе ГВС | 1шт | 29219.51
34-06-16 | ул.Чкалова д.5 тех.этаж | техэтаж | Установка циркул. насоса на системе ГВС без стоимости материала | 1шт | 7654.45
35-06-16 | ул.Чкалова д.5 тех.этаж | техэтаж | Установка циркул. насоса на системе ГВС без стоимости материала | 1шт | 8818.29
36-06-16 | ул.Чкалова д.5 подвал | подвал | Установка запорной арматуры ГВС | 2кр+2м | 2933.27
37-06-16 | ул. Комсомольская д. 4 подвал | подвал | Смена участка стояка канализации | 32м | 35046.04
38-06-16 | ул. Комсомольская д. 4 подвал | подвал | Замена запорной арматуры ГВС и ХВС | 6шт | 7483.73
39-06-16 | пр.Испытателей д.1 подвал | подвал | Замена запорной арматуры ХВС | 3шт | 5582.11
40-06-16 | пр.Испытателей д.1 подвал | подвал | Замена стояка канализации | 5м | 13388.69
41-06-16 | пр.Испытателей д.3 подвал, детская полик.кв.15 | кв.15-подвал | Замена участка стояка ХВС | 7м | 8285.44
42-06-16 | пр.Испытателей д.5 1 подъезд | 1подъезд | Ремонт крыльца | 1шт | 6060.23
43-06-16 | пр.Испытателей д.5 1 подъезд | 1подъезд | Ремонт козырька | 2,88м2 | 2107.29
44-06-16 | ул. Янгеля д.7 |  | Ремонт шиферной кровли | 2м2 | 4878.8
45-06-16 | ул. Янгеля д.13 |  | Ремонт шиферной кровли | 2м2 | 4878.8
46-06-16 | мкр.Северный д.1 1,2,3 подъезд | 1,2,3 подъезды | Ремонт крыльца | 3шт | 25435.75
47-06-16 | мкр.Северный д.1 5 подъезд | 5подъезд | Остекление | 5,5м2 | 4447.11
48-06-16 | мкр.Северный д.3 подвал | подвал | Восстановление освещения | 25м | 5315.52
49-06-16 | мкр.Северный д.3 цоколь |  | Ремонт цоколя | 145,9м2 | 78501.66
50-06-16 | мкр.Северный д.3 | 1подъезд | Ремонт крыльца | 1шт | 36101.95
51-06-16 | мкр.Северный д.3 | 1подъезд | Ремонт подъезда и маш. отдел.лифта | 1шт | 374419.84
52-06-16 | мкр.Северный д.3 | 1подъезд | Замена козырька | 1шт | 28753.27
53-06-16 | мкр.Северный д.5 подвал | подвал | Замена участка стояка ХВС и ГВС | 1м | 3555.95
54-06-16 | мкр.Северный д.15 1подъезд | 1подъезд | Ремонт крыльца | 1шт | 7196.74
55-06-16 | мкр.Северный д.15 подвал турклуб | подвал турклуб | Вставка на ГВС | 1шт | 975.13
56-06-16 | мкр.Северный д.15 кв.34,37 | кв.34,37 | Замена участка стояка ХВС | 9м | 10146.18
57-06-16 | мкр.Северный д.17 техэтаж | техэтаж | Замена запорной арматуры ГВС | 1шт | 1247.3
58-06-16 | мкр.Северный д.21 подвал | подвал | Установка запорной арматуры ГВС | 2шт | 1681.49
59-06-16 | мкр.Северный д.26 подвал | подвал | Смена участка стояка канализации | 2м | 2898.66
60-06-16 | мкр.Северный д.26 подвал | подвал | Замена запорной арматуры ЦО | 6шт | 27214.8
61-06-16 | мкр.Северный д.26 кв.73,79,83,87,91подвал | кв.73,79,83,87,91 | Замена участка стояка ХВС | 20м | 27870.72
62-06-16 | мкр.Северный д.23 подвал | подвал | Вставка на ГВС | 1шт | 975.13
63-06-16 | пр.Испытателей д.5 4подъезд подвал | подвал | Установка решеток в продухи | 3шт | 1997.46
64-06-16 | пр.Испытателей д.5 1подъезд | 1подъезд | Установка скамейки | 1шт | 5565.86
65-06-16 | мкр.Северный д.31 2,4 подъезды | 2,4 подъезды | Ремонт крыльца | 2шт | 17196.9
66-06-16 | пр.Испытателей д.5 1подъезд | 1 подъезд | Ремонт штукатурки цоколя | 2,5м2 | 3131.7
67-06-16 | мкр.Северный д.5 кв.106 | кв.106 | Замена участка стояка ХВС | 3м | 4027.25
68-06-16 | пр.Испытателей д.21 подвал | подвал | Смена спускного крана | 1кр | 658.04
69-06-16 | ул. Спортивная д.12 техэтаж | техэтаж | Установка трубопровода ГВС | 3м | 3263.9
70-06-16 | ул. Спортивная д.12 5 подъезд | 5подъезд | Замена светильников | 2шт | 2626.1
71-06-16 | пр-т Ленина д.3 чердак | чердак | Замена стояка канализации | 0,5м | 609.61
72-06-16 | ул. Комсомольская д.11 кв.1,5,9 | кв.1,5,9 | Смена участка стояка с-мы ХВС | 10,5м+4кр | 16071.93
73-06-16 | ул. Комсомольская д.11 кв.2,3 | кв.2,3 | Смена участка стояка с-мы ХВС | 0,5м+3кр | 4000.9
74-06-16 | ул. 8 Марта д.7 кв.6 | кв.6 | Смена участка стояка с-мы ХВС | 9,5м+3кр | 13229.99
75-06-16 | ул. 8 Марта д.7 кв.7,8 | кв.7,8 | Частичный ремонт шиферной кровли | 2,2м2+а/в | 4558.67
76-06-16 | ул. Комсомольская д.15 кв.29,30,32,45 | кв.29,30,32,45 | Частичный ремонт шиферной кровли | 2,2м2+1а/в | 6586.02
77-06-16 | ул. Ленина д.9 | 1подъезд | Перенавеска водосточных труб | 6м+1а/т | 4972.58
78-06-16 | м-н Северный д.32 подъезды 1-8 | подъезды 1-8 | Ремонт крыльца | 8шт | 84667.8
79-06-16 | мкр.Северный д.31 4,5,6 подъезды | 4,5,6 подъезды | Замена защитных решеток на ливнесток | 3шт | 1271.47
80-06-16 | мкр.Северный д.9 подвал | подвал | Замена запорной арматуры ГВС | 4шт | 4873.45
81-06-16 | ул. Гагарина д.2 | 1,2 подъезд | Окраска лифтовых кабин | 38м2 | 5155.16
82-06-16 | ул. Дачная д.1 | подвал | Промывка элеваторного узла | 1шт | 15242.78
83-06-16 | ул. Дачная д.3 | подвал | Промывка элеваторного узла | 1шт | 15892.38
84-06-16 | пр.Испытателей д.27 | подвал | Промывка элеваторного узла | 1шт | 13985.87
85-06-16 | ул. Дачная д.5 | подвал | Промывка элеваторного узла | 1шт | 14371.4
86-06-16 | ул. Дачная д.7 | подвал | Промывка элеваторного узла | 1шт | 14125.71
87-06-16 | ул.Строителей д.7 кв.22,23,26,27 подвал | кв.22,23,26,27 подвал | Смена участка стояка с-мы ХВС | 8,5м+2кр | 11915.51
88-06-16 | ул.Строителей д.9 кв.21,25,29 подвал | кв.21,25,29 подвал | Смена участка стояка с-мы ХВС | 6м+3кр | 9993.24
Работы отдела по благоустройству
б/№-06-16 | Жил.фонд | Кронирование кустов |  |  | 97737.78
|  |  |  | итого за июнь : | 1657288.75